문서번호	급수운영과-24245
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		10/13 조면행
협조
	주무관		이상무

사급자재 공급원 승인 검토보고

(오류동152번지앞 상수도관 이설공사)

2014. 10

사급자재 공급 승인 검토 보고

구로구청 치수과에서 시행하는『오류1배수분구 하수관거 종합정비사업』에 따른 상수도 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 오류동152번지앞 상수도관이설공사

나. 공사개요 : D=200mm, L=15m

다. 공사기간 : 2014.02.11. ～ 2014.12.30.

라. 시 공 사: 구로구청 치수과(시행사 : 논현산업)

□ 검토 내용

연번	품 명	규격(mm)	제조회사명	KS 여부	KC 여부	검토의견	비 고
1	닥타일주철이형관 (에폭시분체도장)	200	한국주철관공업(주)	97-09-062 KS	KCM-2011-0015 KC	적정
2	이탈방지압륜	200	서우실업	KS	KC기준없음 (물에 저촉하지 않음)	적정
3	KP접합부속 (고무링)	200	남호특수고무(주)	00-1381	KCM-2013-0060	적정
4	KP접합부속 (볼트너트)	24*85	한국주철관공업(주)	KS	KC기준없음 (물에 저촉하지 않음)	적정
5	타이튼직관	200	한국주철관공업(주)	KS	KC	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재공급원으로 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사(논현산업) 및 발주청(치수과)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.