문서번호	급수운영과-24244
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		10/13 조면행
협조
	주무관		이상무

사급자재 공급원 승인 검토보고

(가리봉동124-1번지앞 상수도관 이설공사)

2014. 10

사급자재 공급 승인 검토 보고

구로구청 치수과에서 시행하는『가리봉동 일대 하수관정비사업』에 따른 상수도 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 가리봉동124-1번지앞 상수도관이설공사

나. 공사개요 : D=100mm, L=5m

다. 공사기간 : 2014.8. ～ 2015.05.

라. 시 공 사: 구로구청 치수과(시행사 : ㈜태완씨엔씨)

□ 검토 내용

연번	품 명	규격(mm)	제조회사명	KS 여부	KC 여부	검토의견	비 고
1	닥타일주철이형관 (에폭시분체도장)	100	한국주철관공업(주)(주)신안주철	97-09-062 KS	KCM-2011-0015 KC	적정
2	이탈방지압륜	100	한국주철관공업(주) 서우실업	KS	KC기준없음 (물에 저촉하지 않음)	적정
3	KP접합부속 (고무링)	100	남호특수고무(주)	00-1381	KCM-2013-0060	적정
4	KP접합부속 (볼트너트)	24*85	한국주철관공업(주)	KS	KC기준없음 (물에 저촉하지 않음)	적정
5	타이튼직관	100	한국주철관공업(주)	KS	KC	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재공급원으로 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사((주)태완씨엔씨) 및 발주청(치수과)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.