문서번호	서울숲공원관리사무소-9285
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	10/13 허현수
협조
	주무관		김종경

곤충 식물원 나비 사육실 조명시설

교체 완료  보고

2014. 10

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

곤충식물원 나비사육실 조명시설 교체완료

서울숲 곤충식물원 지하 나비사육실 조명설비 노후로 나비사육에

어려움이 많아 교체 정비하였기에 다음과 같이 보고합니다.

건    명 : 곤충식물원 나비 사육실 조명시설 교체완료

기    간 : 2014. 9. 11 ~ 9. 27

정비대상 : 곤충식물원 지하 나비 사육실

정비업체 : **************

시설물 보수내역

○ 물품 별도 구매

-형광등세트 T5 28W 220개, T5 21W 50개

○ 나비사육실 노후 형광등 전량 교체*****

-형광등 세트 T5 28W 215개, T5 21W 41개

소요금액 : **********************************

향후 조치계획

○ 정기적인 안전점검를 통하여 시설물관리에 철저를 기하고자 함.

기대효과

○ 나비 사육 환경 최적화 증대

붙 임 : 1. 산출 기초조사서 1부

2. 교체완료 관련사진 1부. 끝.