문서번호	급수운영과-24275
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강서수도사업소장
이상무	조면행	10/13 이상래

다량누수탐지 적출자 포상금 지급계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

다량누수탐지 적출자 포상금 지급계획

다량의 누수를 적발한 공무원에게 성과급으로 포상금을 지급함으로써   적극적인 누수방지를 통하여 유수율 증대에 기여하고, 직원 사기진작의   일환으로 시행하고 있는『누수신고 포상금 지급 지침』에 의거 아래와   같이 다량의 누수를 적발한 직원에 대해 포상금을 지급코자 함

□ 포상금 지급근거

○ 수도조례 제45조(포상금 지급)

○ 수도조례 시행규칙 제63조 제5항(포상금의 지급)

지 급 기 준
방 지 량	금 액
250톤/일 이상 ~ 500톤/일 미만	50,000원 ~ 100,000원
500톤/일 이상 ~ 1,000톤/일 미만	110,000원 ~ 200,000원
1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

※포상금 지급 조견표(누수방지과-443(2006.03.24))

□ 누수탐지 및 복구현황

○ 포상금 총괄현황 : 88만원

연번	발견 일시	위 치	관 종	구경 (mm)	방지량 (㎥/일)	적 출 내 용	복구내용	적출자	포상금 지급금액
1	2014.1.20	강서구 화곡동1076-19	DCIP	200	1,497	음청식 탐지에 의한 누수적출	클램프 설치	이성운 이경구	30만원
2	2014.2.10	강서구 화곡동1006-2	DCIP	200	2,201	음청식 탐지에 의한 누수적출	KP접합	이경구 이성운	30만원
3	2014.2.19	강서구 가양동159-11	SP	1,350	299	음청식 탐지에 의한 누수적출	볼트조임	이돈영 김원일	6만원
4	2014.3.31	강서구 화곡동907-2	DCIP	700	446	음청식 탐지에 의한 누수적출	연보강	이돈영 김원일	9만원
5	2014.4.21	강서구 방화동812-4	DCIP	80	256	다점식 탐지에 의한 누수적출	클램프 설치	김원일 이돈영	5만원
6	2014.8.1	양천구 신월동593-9	DC1P	150	404	다점식 탐지에 의한 누수적출	볼트조임	김원일 이돈영	8만원

누수적발 포상심의 제안 설명서

1. 위 치 : 강서구 화곡동 1076-19호앞 누수적발(접수번호 T-09번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	7급 7급	이성운 이경구	상수도관(D=200㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 1월 20일	중블록: 우장산 소블록: 우장산1차05	강서구 화곡동 1076-19호앞	구 경	200mm	1,497톤/일	클램프설치
			관 종	DCIP

누수발견 및 복구 경위

음청식 탐지기를 이용한 우장산중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 1,497톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 우장산중      블록 유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

누수적발 포상심의 제안 설명서

2. 위 치 : 강서구 화곡동 1006-2호앞 누수적발(접수번호 T-16번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	7급 7급	이경구 이성운	상수도관(D=200㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 2월 10일	중블록: 우장산 소블록: 신월13	강서구 화곡동 1006-2호앞	구 경	200mm	2,201톤/일	KP접합
			관 종	DCIP

누수발견 및 복구 경위

음청식 탐지기를 이용한 우장산중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 2,201톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 우장산중      블록  유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

누수적발 포상심의 제안 설명서

3. 위 치 : 강서구 가양동 159-11호앞 누수적발(접수번호 T-26번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	7급 8급	이돈영 김원일	상수도관(D=1350㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 2월 19일	중블록: 목3 소블록: 목동89	강서구 가양동 159-11호앞	구 경	1350mm	299톤/일	볼트조임
			관 종	강관

누수발견 및 복구 경위

음청식 탐지기를 이용한 목3중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 299톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 목3중블록       유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

누수적발 포상심의 제안 설명서

4. 위 치 : 강서구 화곡동 907-2호앞 누수적발(접수번호 T-56번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	7급 8급	이돈영 김원일	상수도관(D=700㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 3월 31일	중블록: 우장산 소블록: 신월21	강서구 화곡동 907-2호앞	구 경	700mm	446톤/일	연보강
			관 종	DCIP

누수발견 및 복구 경위

음청식 탐지기를 이용한 우장산중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 446톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 우장산중블      록 유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

누수적발 포상심의 제안 설명서

5. 위 치 : 강서구 방화동 812-4호앞 누수적발(접수번호 T-78번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	8급 7급	김원일 이돈영	상수도관(D=80㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 4월 21일	중블록: 목3 소블록: 목동89	강서구 방화동 812-4호앞	구 경	80mm	256톤/일	클램프설치
			관 종	DCIP

누수발견 및 복구 경위

다점식 탐지기를 이용한 목3 중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 256톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 목3중블록       유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원

누수적발 포상심의 제안 설명서

6. 위 치 : 양천구 신월동 593-9호앞 누수적발(접수번호 T-192번)

포상대상자 인적 사항

소 속	직 급	성 명	공 적 사 항	비 고
급수운영과	8급 7급	김원일 이돈영	상수도관(D=150㎜) 다량누수 발견 정비

누수적출 정비 개요

일 시	중블록/소블록명	위 치	구경/관종		방 지 량	기 타
2014년 8월 01일	중블록: 신월1 소블록: 신월04	양천구 신월동 593-9호앞	구 경	150mm	404톤/일	볼트조임
			관 종	DCIP

누수발견 및 복구 경위

다점식 탐지기를 이용한 신월1 중블록 계획탐지 중 누수징후를 발견하여, 정밀 재탐지를 실시한 결과 하수도로 유입되는 누수를 적출하여 즉시 복구함

기대 효과

일 404톤 상당의 수돗물이 지하로 새어 나가는 것을 사전에 정비함으로써 신월1중블록      유수율 증대에 기여함

누수정비 사진 및 포상금지급 기준

누수 단면 ․ 장면 원인분석		포 상 금 지급 조견표
		지급기준
		방지량	금액
		250톤/일 ~ 500톤/일	50,000원 ~ 100,000원
		500톤/일 ~ 1,000톤/일	110,000원 ~ 200,000원
공사전	공사후	1,000톤/일 이상	210,000원 ~ 300,000원