투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	선유도공원 수경기계실 역세 펌프 외 1종 보수계획

선유도공원내 한강원수를 이용하여 물순환 시키는 기계시설물 중 수경기계실 역세펌프 및 오수처리시설 집수조 오․배수 수중펌프 고장으로 다음과 같이 보수를 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1. 건    명 : 선유도공원 수경기계실 역세펌프 외 1종 보수

2. 보수대상 시설물 현황

구분	수리대상물	설치위치	규격 및 대수	비고
1	역세펌프	수경탱크기계실	15HP×1	수리
2	집수조 오․배수펌프	오수처리장	2HP×1	수리

3. 소요예산 : 1,399,200원(금일백삼십구만구천이백원정)

4. 보수설치 및 지출방법 : 오․배수펌프 및 모터펌프 수리전문 업체에 견적서 의뢰, 견적서 제출업체 중 저가제출 업체에 보수 설치 시행 후 결제계좌에 입금조치

5. 보수업체 :

- ㈜대산이엔씨 : 대표 : 최유성(☎02-892-0033)

- 주소 : 경기도 시흥시 과림동 470-1

6. 수리기간 : 착수일로 부터 14일 이내

7. 예산과목 : 선유도공원유지관리. 일반운영비, 공공운영비.

따로붙임 : 관련 현황사진 1부. 끝.

주무관	한훈수		주무관	이용원		여의도공원관리사무소장	10/13 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-6961	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울시 영등포구 선유로 343	/
전화	2634-7250	/전송	2631-9373	/	hshan5910@seoul.go.kr	/	대시민공개