문서번호	시설관리과-26927
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김재철		이상연	10/13 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(10.7)

2014.10

백련(배)가압장 운전일보

2014년 10월 7일 화요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

00:00~09:00

이 용 주

A(전일야간)

18:00~24:00

김 재 철

B(야간)

09:00~18:00

오 권 학

C(주간)

허    현

D(휴무)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 이용주(A조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 07:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:30. 05:30                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	-	00:20	07:25	08:40
연희	5 (150)	06:50	07:25	07:45	-
가좌	7 (400)		-

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:30

♢ 주간근무 : 오권학(C조) 09:00~18:00

-야간근무자 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:30, 14:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	17:35	18:00
연희	5 (150)	-	10:05	12:05	13:00	17:35	-
가좌	7 (400)	-	09:40	17:15	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(15:00) 자동 : 0.26

♢ 야간근무 : 김재철(B조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	23:00	-
연희	5 (150)	-	19:40	23:10	-
가좌	7 (400)	-	19:30	23:30	-

-백련배수지 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검: 18:50

-금일 전력사용량 : 5205.60 KWH

기    타

- 없 음