함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	재료연구과장
(경유)
제목	여과사 규격시험 의뢰

1. 본부 수질과-6339호(2014.9.16) “장석질(화강암) 여과사 성능 확인 및 활용가능성 검토 요청”과 관련입니다.

2. 장석질 여과사의 규격시험을 의뢰 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 장석질 여과사

나. 시험항목 : 9항목

- 비중, 최대경, 최소경, 유효경, 균등계수, 세척탁도,

마모율, 강열감량, 염산가용율

다. 시험기준 : KWWA F 100 수도용 여과모래 시험방법

※ 별도첨부 : 여과사 시료 1점. 끝.

	수처리연구과장
주무관	신장환		수처리연구과장	10/14 이만호
협조자
시행	수처리연구과-4951	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5541	/전송	02-3146-5507	/		/	대시민공개