소방특별조사 세부조사표(*******)

검사일시 : 2014.10.13.

1. 조사대상

업 소 명	에이스노래광장			전화번호	*************
소 재 지	******* ************	영업주	장덕진	업 종	단란주점
건물구조	5/1층 연면적 1,338㎡	영업장 정 보	사용층 지하 1층 107㎡ 사용면적 107㎡		*********

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○**********화재초기대응시 소화기 사용법 및 피난유도안내 사항 안내함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○**************** ○내부구조변경 사항 발견없음 ○********************************	조치명령 조치명령
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○비상구 피난구유도등 관리철저 교육함 ○피난안내도 재질 및 사이즈적정설치됨 - 추후 훼손 시 재질 등 안내함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○소방안전교육 등 안내함 - 교육이수함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○전기안전공사 정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	○가스안전공사 정기점검 실시토록 지도함
기타 분야	○화재배상책임보험 만기도래 관련 가입사항 안내함 ○다중이용업소 안전관리 안내문 배부 ○인터넷 자율안전점검 사용자 매뉴얼 배부

붙임  1. 소방특별조사 세부조사서 1부.

2. 소방특별조사 결과통보서 1부.

3. 의견진술포기서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍경환		신동용		전결 10/14 강성완
협조	홍상록