문서번호	교통운영과-19109
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
박종현	김종호	10/14 강진동

서울역 등 환승정류소 유지관리 실태 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시교통본부

(교 통 운 영 과)

서울역 등 환승정류소 유지관리 실태 점검 결과 보고

서울역 등 환승정류소의 버스 승차대 등 시민이용 시설물에 대한 불편 사항을 적출하고 이를 시정하고자 서울역 등 환승정류소 유지관리 실태 특별점검을 실시하고 결과를 보고드림.

점검개요

대상대상 : 청량리역, 여의도, 구로디지털, 서울역 환승정류소

점검일자 : ‘14.9.30(화)~10.2(목), 3일간

점검시설 : 17개 환승정류소

- 승차대 등 편의시설 31개소

- 안전휀스 및 중앙분리대 등 부속시설물

점검방법  : 시(교통운영과), 환승정류소 유지관리업체 합동점검

일정	구 간	점 검 자		동원차량	준비물
		서울시	민간사업자
9월 30	청량리역, 여의도	중앙차로팀장 외 4인	㈜다보환승	서울시	- 체크리스트 - 카메라 등
10월1일	구로디지털, 서울역
10월2일	서울역 및 야간		㈜광인기업	도보

주요 점검사항

환승정류소 시설물 유지관리 실태

- 환승정류소의 광고패널, 유리, 지붕, 의자, 조명, 노선도 관리실태

- 부대시설(펜스, 보도바닥, 휴지통, 가로등, 식수, 기타)의 안전여부, 청소상태(세척) 등

노면포장 등 도로시설물 유지관리 상태

- 차도 포장상태, 배수시설, 정차면․횡단보도 등 노면표시 상태와 무단횡단금지시설 등 안전관리실태 등

점검결과

점검결과 지적사항

점검대상	계	환승정류소 관리 (광고패널,유리,지붕,의자,조명,노선도)	부대시설 등 관리 (펜스,보도,휴지통,가로등,식수 등)
합 계	62	30	32
청량리역	20	10	10
여 의 도	20	12	8
구로디지털	5	2	3
서 울 역	17	6	11

점검결과 조치 : ′14.10.30일한 정비완료(예정)

시설물 유지관리 주체

- 정류소 승차대 및 안전휀스, 노선도, 기타 환경정비 : 정류소 유지관리업체

- 노면 포장, 정류소 보도, 노면마킹, 중앙분리대, 기타 교통안전시설 유지관리

: 당해 도로관리사업소

- 정류소 바닥 및 쓰레기통 청소업무, 가로등 및 수목 유지관리 : 자치구

행정사항

점검결과 지적사항 시설개선 이행조치 여부 확인

- 지적사항에 대한 조치결과 제출 : ‘14.10.30까지

상시 점검 및 보수체계를 유지토록 유지관리기관(업체) 지도감독

따로붙임 : 1) 환승정류소 합동점검 Check-List 1부

2) 점검결과 세부 지적사항 1부. 끝.