	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방협의 결과 회신(마곡지구 도시계획용지 F5)

1. 강서구청 건축과-25124(2014.10.6.)호, 「건축허가  신청에 따른 업무 협의(마곡지구 도시계획시설용지 F5)」 와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 회신 합니다.

가. 위  치 : 강서구 마곡지구 도시계획용지 F5

나. 건축주 : 강서세무서

다. 규  모 : 철골철근콘크리트조, 지하2층/지상7층, 연면적 9,966.16㎡

라. 용  도 : 업무시설(강서세무서)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,피난기구,

상수도소화용수설비,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,비상조명등설비,

유도등설비,무선통신보조설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소(제영등포2014-7호)

3. 안내사항

- 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나  고가사다리차등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

- 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

- 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

- 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	10/14 김경근
협조자
시행	예방과-13916	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개