함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	동향 보고(아파트 단수)

우리사업소 관내 노원구 중계동 중계그린아파트에 단수상황이 발생하여 현장조치 후 아래와 같이 보고합니다.

위    치 : 노원구 동일로207길 18 중계그린아파트

발생일시 : 2014. 10. 14. 06:00

단수세대 : 2503세대

원    인 : 기계실 침수로 부스터펌프 고장.

붙임 : 동향 보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(경영혁신과장),서울특별시상수도사업본부장(총무과장),서울특별시상수도사업본부장(홍보마케팅과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관	정기성		급수운영과장	전결 10/14 代이승완
협조자
시행	급수운영과-19230	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3146-3389	/		/	대시민공개