보    고    서

등록번호	급수운영과-21011

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	이상현	박혁순	10/14 김영삼

명에 의거 담당지역내 교체장애 수전에 대하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014. 10. 14

보 고 자 : 지방시설9급  이 상 현

1. 현  황

○ 관련근거 : 현장민원과-24048(2014.09.19.)호

『 만기 수도계량기 수전의 교체장애요인 제거 요청 』

○ 장애수전 내역

위치	고객번호	성명	기물번호	구경	장애요인	비고
*** *****	*********	***	*********736	15mm	협소, 유니온 콘크리트 매몰	같은장소에 20mm 장애수전이 존재

2. 보고내용 및 처리의견

○ 교체장애요인에 의해 수도계량기 교체가 불가함에 따라, 이를 현장민원과에서 정비 요청한 사항임.

○ 현장조사 결과 바로 옆에 20mm 수전이 존재하고, 정비요청수전과 같은 교체장애 요인이 있음.

○ 15mm 교체장애 정비요청 수전과 함께 20mm 수도계량기 수전도 함께 정비하여 처리코자 합니다.

1. 현장사진 1부.  끝.