		강서수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		********************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여주신 ****께 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

알려드립니다.

성명	***
주소	**********************************************************
민원내용	수질검사 의뢰

검사자	직급 :		주무관	성명 :	윤흥하	채수일자		2014년 10월 14일
검사일자	2014년 10월 14일					처리일자		2014년 10월 14일
검사결과	구분	pH		잔류염소			탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L이하			0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4		0.26			0.14		0.00
	구분	구리		아연			망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하		3mg/L이하			0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군		대장균			맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml		불검출/100ml			무미	무취
	결과								기준이내
	구분	항목및검사결과1					항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 수질검사 의뢰	수질검사 결과 먹는 물 수질 기준에 적합하므로 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사 결과지 : 현장배부

※ 수질검사서는 내부 품질관리용이므로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타 용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

								강서수도사업소장
★주무관							윤흥하				수질팀장					김철					행정지원과장					10/14 이만섭
협조자
시행			행정지원과-19952										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)																/
전화		02-3146-3852							/전송			02-3146-3877					/														/	부분공개(6)