		영등포소방서
수신자		현장지휘대장
(경유)
제목	구급장비 주들것 고장발생 보고(여의도)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용 계획의 수립)

나. 소방행정과-21876(2014.1.3.)『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 시달』

2. 위 호와 관련하여 우리 119안전센터에서 운영중인 구급장비(주들 것) 고장이 발생하여 다음과 같이 보고 합니다.

- 다   음 -

고장 발생일	고장내용	업체소견
2014.10.10.(금)	상체 거상부위 철판 탈락	상체 상판 교체 요망

붙 임 1. 소방장비 고장발생보고서(영등포6-2호 주들것) 1부.

2. 주들 것 고장사진 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
★담당자	허준범		2팀장	임양배		센터장	10/14 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-4671	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울시 영등포구 의사당대로 162(여의도동48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-485-1191	/	2012111222@seoul.go.kr	/	대시민공개