투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)건화 책임감리원
(경유)
제목	실정보고 승인 통보[응봉삼거리 교차로 개선(신호등, 가로등)]

1. 응봉감 제’14-258(2014.10.07.)호와 관련된 문서입니다.

2. “응봉교 확장 및 성능개선공사”와 관련, 시점부 응봉삼거리 교통개선(신호등․가로등 신설, 이설 등)에 따른 실정보고사항에 대하여 승인하오니 공사현장 안전관리 및 품질확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고사항

○ 응봉삼거리 금호동방향에서 행당동 한신아파트 입구방향으로 직진차선 신설에 따른 신호등․가로등 정비

- 응봉삼거리 금호동방향 교통섬 축소에 따른 신호등․가로등 이설

- 한신아파트 앞 신호등 개선(3색 → 4색) 등

붙임 : 실정보고(감리) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	10/14 김창균
협조자
시행	설비부-11307	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8638	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개