함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	동부건설(주) 대표 이순병
(경유)
제목	공사 하자 처리요청(삼성,봉은배수지)

1. 강남수도사업소 급수운영과-21016(2014.10.13.)호와 관련입니다.

2. 우리본부와 귀 회사간에 계약체결하여 시행한『삼성배수지건설공사』에 아래와 같이 하자발생사항을 통보하오니 ‘2014.11.15일까지 처리하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 하자내용

연번	하자 발생 위치	하 자 내 용	비 고
1	삼성, 봉은배수지 상부 공원 고사목(벌목)	- 상부 공원 내 고사목(벌목) (위치 첨부 도면 참조)
2	삼성, 봉은배수지 항내부 호퍼	- 삼성, 봉은배수지 1,2지 항내부 호퍼 난간 고정 볼트 녹발생
3	봉은배수지 항출입구 상부계단 외벽	항 외부 마감재 훼손으로 보수 요망

붙임 : 관련공문 및 하자내용 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이호식		시설과장	김인규		시설안전부장	10/14 이규상
협조자
시행	시설과-5900	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로51(합동)	/
전화	3146-1491	/전송	3146-1529	/	hosik61@seoul.go.kr	/	대시민공개