소방특별조사 세부조사표(리치 단란주점)

검사일시 : 2014.10.13. 18:30~21:00중

1. 조사대상

대 상 명	리치단란주점			전화번호	*************
소 재 지	여의대방로87	대표자	***	주 용 도	****
건물구조	양식 철근콘크리트조, 지상4층/지하1층 연면적 491㎡, 사용면적 지하1층 97.88㎡			관리자	*** *************

조사구분	주요 조사 결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기 대응요령 숙지 사항 특이사항없음	- 화재시 피난대피 요령 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소화기 유지관리 철저토 록 지도함 - 피난통로 유지관리 특이 사항없음 - 비상구 피난구유도등 유지관리 불량 - 주방 적응성 있는 안전 시설 교체 필요	- 방염물품사용 유의사항 지도함 - 통로상 장애물 적치행위 없도록 현장지도 - 비상구 피난구 유도등 정비 요함 - 주방 천장에 자동확산 소화장치 설치 요함
③피난안내도 및 피난영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 유지 관리 불량	- 피난안내도 B4크기 변경 및 코팅요함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 이수함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 여부	실시함
가스 분야	정기점검 여부	실시함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍성철		조현재		박병태		전결 10/14 이형배
협조