문서번호	정수시설과-6890
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	10/15 현인식
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2014.10.14

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2014.10.14.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 송수동 모터,펌프(활성탄 역세)하반기 정기,정비

⇒모터,펌프(활성탄 역세:4대):구리스 주입,기기 청소

○1정수장 하반기 분전반,MCC반 전기 안전 점검

⇒응집,침전지:현장제어판넬,공동구 현장 부하 판넬 절연저항 측정

○1정수오존동,활성탄흡착지 점검:배관누수 및 기기소음,누유등 점검

냉난방설비

비   고

2정수 역세 모터,펌프 정비 및 청소	1정수 오존동 모티브 모터,펌프 상태 점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용

구리스

kg

3

2정수 송수동 역세 모터,펌프

원터치피팅

8*15mm

개

2

실험실 불출:오존공정 기술진단 펌프개조

스텐 소켓

15mm

개

2

실험실 불출:오존공정 기술진단 펌프개조

2급 방진 마스크

BOX

1

설비 관리실 작업용