함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신처참조
(경유)
제목	‘14년 동절기 소규모 공사장 수도계량기 동파예방 사전 준비 안내 협조

1.  서울시 상수도 행정에 협조해 주시는 시민님께 감사드립니다.

2. 시민님 댁 소규모 주택 공사장에 설치된 수도계량기가 동절기간에 동파되지

않도록 관리요령을 아래와 같이 알려 드리오니 적극 협조 부탁 드립니다.

가. 건   명  : 소규모 공사장 수도계량기 관리요령 안내

나. 소규모 공사장 수도계량기 특이사항

- 동절기 수도계량기 동파는 대부분 소규모 공사장에서 발생.

- 외부 찬공기에 직접 노출되어 관 동결 후 계량기 동파까지 연속 발생

다. 동절기간 소규모 공사장 수도계량기 관리 요령

- 동절기간 별도 관리인을 지정 수도계량기 전담 관리

- 수도계량기 보호통내 수도계량기 연결관에 열선 설치 권장

(화재 위험이 있으니 온도 자동조절 열선 설치 권장)

- 수도계량기 보온 조치(보호통내 마른 옷, 부직포 등 보온충진재 설치)

- 서울시 동파예보 발령 시 계량기함 점검

※ 동절기간 동파예보 안내를 위하여 귀 소규모 공사장에서 지정한 전담 관리인                          전화번호를 우리 사업소 현장민원과에 통보하여 주시기바랍니다.

수도계량기 동파 문의 : 강남수도사업소 현장민원과(☎3146-2962, 2963, 2965)

수신처 : 별첨 149세대 통보대상. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	정영환		현장민원과장	이수길		강남수도사업소장	10/15 김광식
협조자
시행	현장민원과-16154	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡2동459-4) 강남수도사업소 본관 1층 현장민원과	/
전화	02-3146-2962	/전송	02-3146-2979	/	toncar9@seoul.go.kr	/	대시민공개