다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	서초구청 요구사항(토출관로 개량건) 회신

1. 방재시설부-9985(14.10.10)호와 관련입니다.

2. 용허리 공원 빗물저류조 설치공사와 관련하여 서초구청에서 귀 부서에 하수관개량 요청한 건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 용허리빗물저류조의 토출관로로 사용코자 하는 하수관로의 구배 불량 관이음부 파손 등은 본 사업의 시행에 따라 발생된 사안이 아니며,

- 본 하수관로는 서울특별시 하수도사용조례 제5조 1항 2호에 의거 자치구 관리 시설에 해당되므로 서초구 자체 예산을 활용하여 정상적인 기능을 유지토록 정비하는 것이 타당함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김희송		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	10/15 김용학
협조자
시행	하천관리과-16472	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길15 서울시청 서소문 제1별관 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2133-3878	/전송	(02)768-8932	/	heesong@seoul.go.kr	/	대시민공개