문서번호	현장민원과-18529
보존기간	년
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/15 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.15)

2014.  10. 15(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.15(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	2,166	6	1,519	3	647
양 천 구	3	790	2	472	1	318
강 서 구	3	776	3	699		77
구 로 구	3	600	1	348	2	252

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,516	1	136	2	469	2	618	0	108	1	185
양천구	2	472		65	2	154		180		36		37
강서구	3	696	1	52		258	2	281		23		82
구로구	1	348		19		57		157		49	1	66

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	1	6	472	699	348	1,519
가옥 내	소 계	1	3	1	5	345	584	253	1,182
	화장실변기누수	1	2	1	4	249	380	140	769
	주방,부엌누수				0	5	18	25	48
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관		1		1	47	119	25	191
	수도꼭지고장				0	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	11	31		42
가옥 외	소 계	0	0	0	0	94	92	85	271
	수도계량기옆				0	52	45	33	130
	마당 수도 및 배관 노후				0	34	43	52	129
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	0	0	1	33	23	10	66
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆	1			1	28	18	5	51
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	2	3	318	77	252	647
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		2	3	233	77	252	562
기 타				0	24			24

.끝.