출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경보전과장			결재
조남경		10/15 박웅빈
협 조

	명에 의하여 2014. 10. 15일에 침출수처리시설 및 공원주변지하수공 점검에 따른 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 15.
보 고 자 : 기계6급 성명 : 조남경

보 고 내 용
일 시	2014. 10. 15. (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 기계 6급 조남경 ㅇ 출장지 : 월드컵공원 및 상암동일대 ㅇ 점검사항 - 매립장 주변 오염도 모니터링을 위한 지하수 측정공 점검 및 침출수 처리 시설물 점검 ·집수정 펌프 #1~31번 정상가동 유무 점검 ·내,외측공 1~31번 점검 -
비 고