문서번호	물재생과-3141
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		10/15 代권순회
협 조	시설팀장		권순회
	주무관		박재춘

유입펌프장 #2처리장 바닥 점검 보고

2014. 10

유입펌프장 #2처리장 바닥  점검 보고

■ 현황

#2진입계단 및 창고 바닥

■ 점검일자

-2014년 10월 15일

■ 점검장소

-2처리장 창고 및 진입계단

■ 점검내용

2처리장 진입계단 및 기계창고 바닥 도색이 필요함.

■ 점검결과

2처리장 진입계단 및 기계창고 바닥 장시간 사용으로 탈색이 되었고

기계창고 보일러 및 배관 철거로 인하여 도색 필요함.

■ 보고자의 의견

전문업체에 의로 도색요함  끝.