출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	10/15 이만기

	명에 의하여 공원음수대 및 부적합지점 수질검사 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 15
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 10월 15일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원음수대 및 부적합지점 수질검사)
출장자	공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복
내용	○ 공원 음수대 수질검사 - 행당어린이공원외 3곳에 설치한 아리수음수대 6대중 5대는 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 성동문화원의 공원음수대는 고장(배관누수)으로 인하여 검사하지 못하였고, 담당자에게 음수대 통수 후에는 수질검사를 의뢰토록 전달하였으며, 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. ○ 부적합지점 수질검사 - 부적합 대상 건축물(2곳)의 1차 수질검사결과 철 성분 기준초과로 먹는물 수질기준에 부적합하였으나, 노후배관의 교체 후 먹는물 수질기준 이내로 적합하게 개선되었음. ※ 공원음수대 및 부적합지점 수질검사결과는 별도 보고 끝.
비 고