문서번호	수도자재관리센터-19733
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	10/15 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[소형30-서우실업 주식회사]

2014. 10.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 수도계량기보호통 납품건에 대한 입고검사 실시 결과보고 임.

구매현황

○ 구매건명 : 수도계량기보호통 구매(소형30)

○ 계약업체 : 서우실업 주식회사

○ 납품기한 : 2014. 10. 19

○ 계약금액 : 1,307,800원

○ 계약수량 및 납품현황

수량	계(조)	수도계량기보호통 Ø25×심도0.8m (조)
계약수량	13	13
기납품 수량	0	-
금회납품수량	13	13
미납량	0	-

입고검사 개요

○ 검사대상 : 수도계량기보호통 13조

○ 검사일자 : 2014. 10. 15

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 박세욱

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

입고검사 결과

○ 규격 및 치수검사(검사표 별첨)                       (단위 : 조)

품명	규격	검사대상	샘플수량	규격 및 치수검사	외관검사	검사결과
수도계량기 보호통	Ø25×심도0.8m	13	1	1	13	적합

보고자 의견

○ 검사규정에 적합하므로 납품처리 하고자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.