	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가(설계변경) 신청에 따른 업무협의 회신(동자동 제8구역 건물)

1. 관련근거

○ 용산구청 도시계획과-10809(2014.10.09.)호 『동자동 제8구역 도시환경정비사업 시행 변경인가를 위한 공람공고에 따른 협의』

○ 용산구청 문화체육과-20073(2014.10.02.)호『관광사업(동자8구역) 사업계획 승인신청에 따른 업무협의』

2. 위와 관련 용산구 동자동 37-85(동자동 37-85) 소재 건축허가(설계변경) 소방 협의건에 대한 관련법령 등 검토결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과 : 동의

나. 건 축 주 : 케이비부동산신탁

다. 건축개요 : 양식 철근콘크리트조 지상30층/지하7층 대지면적 5,946.5㎡, 건축면적 2,997.47㎡ 연면적 91,460.43㎡ 1개동 신축

라. 용    도 : 복합(근린생활시설, 업무시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설)

마. 협의사항 : 신축(설계변경)

3. 협조사항

○ 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

○ 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

○ 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙 임 1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축심의시 소방분야 가이드라인 1부.  끝.

	용산소방서장
수신자	용산구청장(건축과장),용산구청장(문화체육과장)
★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	김규태		소방서장	10/15 임선호
협조자
시행	예방과-12024	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개