소방특별조사 세부조사표********

검사일시 : 2014. 10. 14

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	******** ************	영업주	***	업 종	단란주점
건물구조	4/2층 연면적 3,881㎡	영업장 정 보	사용층 지상4층 사용면적 126㎡		소방안전관 리 자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○업소 관계인 화재초기대응시 소화기 사용법 및 피난유도안내 사항 안내함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○소화기 등 관리철저 교육함 ○구조변경 사항 발견없음 ○휴대용비상조명등 점등상태 적정함	-비상구 등 안전관리 안내문 3부 배부
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○비상구 피난구유도등 관리철저 교육함 ○영업장 내 출입구, 비상구에 부착되어있는 노후된 피난안내도(사이즈(B4)) 정비요함,	조치명령서발부
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○소방안전교육 이수토록 관계자 교육 실시함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○전기안전공사 정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	○가스시설 안전관리토록 지도함
기타 분야	○화재배상책임보험 만기도래시 가입사항 안내함

붙임 소방특별조사 세부조사서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	백종기		신동용		10/15 강성완
협조	김일수