문서번호	토질재료시험과-4368
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토질재료시험과장
김현호	10/15 박희석

주간업무(10.20~10.25)

2014.10.

품질시험소

(토질재료시험과)

토질재료시험과                                      2014.10.25(월)

전  주  실  적

(10.13 ～ 10.17)

금  주  계  획

(10.20 ～ 10.25)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	49 / 203	2,360 / 7,611
준 설 토	15 / 15	705 / 705
아스콘	15 / 124	485 / 2,439
흙,기층재등	- / -	69 / 360
철근	15 / 50	611 / 2,794
시멘트제품	1 / 4	138 / 502
골재	1 / 4	33 / 115
공시체	- / -	145 / 147
기타	2 / 6	174 / 549

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년 품질시험 주요장비 중간점검결과 결과 검토

- 추진근거 : 품질절차서 시험설비관리(시험장비관리)

- 대상장비 : KOLAS인정제품 시험장비 – 7종24점

- 점검일시 : 2014. 10. 6(월) 09:00~18:00

- 점검업체 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 점검내용 : 교정값 이상유무

· PC, 모터 작동여부 및 기타 전원기기 등 육안점검 실시

- 소요예산 : 1,729천원

- 결과검토 : 2014.10.17(금)

※ 점검일시 변경에 따른 결과 보고일 변경

- 검토내용 : 중간점검결과 보고서 내용 검토

○ 소모품 구매

- 건   명 : 니퍼 외  7종 구매

- 품명 및 수량 : 니퍼 등 7종 8개

- 소요예산 : 74천원

- 거 래 처 : 기린상사 박영순

- 구매일자 : 2014.10.17(금)

- 구매방법 : 신용카드 결재 후 물품검수

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	38	141
준 설 토	10	10
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년 품질시험 주요장비 중간점검비 지출

- 대상장비 : KOLAS인정제품 시험장비 – 7종24점

- 점검일시 : 2014. 10. 6(월)

- 점검업체 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 지출금액 : 1,729천원

- 지 출 일 : 2014.10.22.(수)