문서번호	총무과-27867
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
이현정		10/16 이혜경
협 조
	청사운영1팀장			박안석
	청사운영2팀장			오면숙
	통신관리팀장			김완집
	시설관리팀장			최석기

동아리방 조성 및 서빙룸·갤러리 등

시설개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10.

행 정 국

(총 무 과)

동아리방 조성 및 서빙룸·갤러리 등 시설개선 계획

청사내 짜투리공간을 활용하여 직원 취미활동 공간인 동아리방을 조성하고 서빙룸(매실)과 갤러리(8층) 등에 대해 시설 개선계획을 수립 시행코자 함

▣ 직원 취미활동 공간 확보

○ 동아리방 설치현황 : 3개소

- 위 치 : 지하2층 구내식당 내

- 설치내용 : 뮤직마니아(58㎡), 시상회(29㎡), 공용(22㎡)

○ 이용여건 및 문제점

- 동아리 개수에 비해 활동공간이 턱없이 부족

‣ 색스폰, 국악, 풍악, 댄스, 컴퓨터음악동아리 등 활동공간 희망

- 지하4층 복도(댄스), 수장고(하모니카) 등을 이용중에 있음

○ 개선방향

- 12~13층 창고는 본관 입주당시 서고로 설치되었으나, 기록관에서 서고(지하2층)를 일괄 관리하면서 유휴공간 발생

- 이를 활용하여 동아리방으로 조성하여 공간 활용도 개선 및 직원 취미활동공간 확보

- 활동 동아리의 이용여건에 맞는 인테리어 마감공사 시행

‣ 붙박이장, 거울, 마루, 도장공사 등

▣ 서빙룸(매실) 시선차단용 칸막이 설치

○ 위    치 : 본관 지하2층

○ 이용여건 및 문제점

- 위치상 비상용승강기에 접해 있어 회의 및 행사진행중 승강기 이용자 출입으로 회의 등 진행 방해

○ 개선방향

- 비상용 승강기 출입문앞 시선차단용 칸막이 설치

- 서빙룸 벽면 마감 및 출입동선의 이용 여건 고려

▣ 하늘광장 갤러리 콘텐츠 홍보영상 상영을 위한 커텐박스 설치

○ 위    치 : 본관 8층 하늘광장

○ 이용여건 및 문제점

- 갤러리 남측면은 투명막구조(ETFE)로 되어 있어 태양광 유입

- 빔을 이용한 홍보영상 상영시 시선 분산, 조명효과 상쇄 등 효과적인 전시와 홍보가 어려움

○ 개선방향

- 암막커튼 등을 설치할 수 있도록 갤러리 남측면 커텐박스 시공

- 방화셔터 위치 등을 고려 방화셔터 내측에 설치

※ 현황사진

지하4층 수장고 (하모니카동아리)	지하2층 서빙룸(매실)	지상8층 하늘광장(갤러리)

▣ 향후 추진계획

○  시설 개선 공사 : 총무과(시설관리팀, 통신관리팀)

- 동아리방(12~13층) 조성 공사 : 2014. 10. 15.~ 11. 7.

‣ 모빌렉 철거, 바닥․벽 조성, 붙박이장 제작

‣ 전기, 통신, 환기시설 정비

- 서빙룸, 갤러리 칸막이 및 커텐박스 제작 설치

○ 동아리방 등 세부 운영 계획 별도 수립 : 청사운영1팀.  끝.