문서번호	급수운영과-22318
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		10/16 장시명
협 조
	주무관			이경희
	주무관			최희권
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년10월15일 수요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		상도2동.상도4동 일대					이경희.진영관		김현수,박용인,유효동 오승현,박원규,염정일
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도4중		상도01-15			100	5.9	상도2동204-237		관로누수(관말마개 플렌지누수)		T
상도3중		상도01-06			100	6.1	상도4동211-59		다점식탐지 요청
계						12
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		노량진2번315-72번지일대			10/16	김현수외2명	*************		음청식탐지
	B조		노량진2동27-10번지일대			10/16	오승현외2명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항