	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 정정 통보

1. 관련문서

〇 재난관리과-4450(2014.9.26)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획』

○ 현장대응단-6175(2014.9.30)호 『2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 통보』

2. 위와 관련 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 기간 중 다음 사항이 발견되어 고장 소방용수시설에 대하여 정정 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 조사일시 : 2014.10.28.(화)

나. 조 사 자 : 소방위 이기엽 등 3명

다. 관리번호 : 공소 01-041호(지하식)

라. 위치주소 : 관악구 낙성대동 1844번지

마. 고장통보일시 : 2014.05.19

바. 사용여부 : 사용불

사. 정정내용 : 고장 소방용수시설 → 정상 소방용수시설 변경

아. 통보내용

① 2014년 03월 19일 소방용수시설 조사시 상수도 뚜껑에 황색야간표시가 되어있었음

② 전실붕괴로 인한 전실상판이 기울어져 출수불가로 고장발생으로 통보

③ 주변에 위치한 소화전에는 황색야간표시가 안되어 있던점에서 착오가 있었던 점.

붙임 : 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이기엽		지휘1팀장	오석필		현장대응단장	10/16 박성근
협조자	진압1대장	최오선
시행	현장대응단-6702	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(현장대응단 진압대)	/
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/	kylee62@seoul.go.kr	/	대시민공개