문서번호	목동사업과-9110
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
노동균		이경재	10/16 박용규
협조
	주무관		이우진

목동운동장 소방시설 종합정밀점검 계획

2014. 10.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 소방시설 종합정밀점검 계획

『공공기관의 방화관리에 관한 규정』제15조 1항 2호에 의거 목동종합운동장 소방시설에 대한 종합정밀점검을 실시코자 보고드림.

관련규정

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관의 장은 해당 공공기관의 건축물의 사용승인일(건축물대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날을 말한다. 이하 같다)이 속하는 해의 다음 해부터 연 1회 이상 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전협회 또는 법 제29조제1항에 따른 소방시설관리업자로부터 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 종합정밀점검을 받아야 한다.

2. 연면적 1천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

점검기간

❍ 2014. 10. 20(월) ~ 10. 31(금) 기간중 2일간

대상 시설물

❍ 목동주경기장 및 목동야구장 소방시설

구 분	품 명	규 격	수 량	설치년도	비 고
목동 주경기장	옥내소화전	-	8개소	1989
	옥외소화전	-	16개소	1989
	소화기		55개	1989
	소화용수	16㎥	1개소	1989
	수신기	R형 복합수신기	1대	2013
	발신기	P형 발신기	33개	1989
	감지기	차동식	213개	1989
	소화전 펌프	-	2대	1989

소방시설 현황

구 분	품 명	규 격	수 량	설치년도	비 고
목동 야구장	실내소화전	-	12개소	1989
	옥외소화전	-	6개소	1989
	화론가스	50(kg)	22개	1989
	소화기	수동식분말(ABC)소화기	35개	1989
	소화용수 탱크	70㎥	1개소	1989
	경유탱크	4,000(ℓ)	1개소	1989
	발신기	P형 발신기	12개	1989
	감지기	열, 연기식	186개	1989
	소화전 펌프	주, 보조펌프	4대	1989

점검방법

❍ 「공공기관의 방화관리에 관한 규정」 제15조 1항 2호에

의거 소방시설관리업자로 하여금 목동야구장 및 목동주경기장 소방시설에 대한 종합정밀점검 시행

※ 전년도 소방종합정밀점검 기실시 (2013.12)

소요예산 및 집행방법

❍ 소요예산 : 금1,800,000천원(금일백팔십만원)

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 목동운동장․신월야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

❍ 집행방법 : 청구에 의거 점검업체 계좌에 무통장 입금 처리.  끝.