문서번호	현장민원과-12879
결재일자	2014.10.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
김철영		이상봉	10/16 원응연
협조
	주무관		조본석

공용배관 개량공사 완공상태 검사완료 보고

(*********)

2014. 10.

현장민원과

**********

공용배관 개량공사 완공상태 검사 보고

아파트 공용배관 개량공사비 지원사업과 관련, *********************로부터 공용배관 개량공사를 완료하고 지원금 요청이 있어 현장조사 및 공사금액을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 옥내급수관개량공사비 지원업무 처리지침 제2장 제9항

□ 현  황

공사장소	***********	건물현황	85㎡이하(160세대)
수요가 성명	********	연 락 처	***********
공사방법	교체	공사범위	수도배관(공용배관)

□ 공사완료 상태검사

검사요청일	2014.10.14.	검사일	2014.10.15.
공사 방법	교체	공사범위	수도배관(공용배관) 주계량기~세대계량기
검사방법	현장실사(사진촬영)	지원여부	지원가능
검사결과	양호	검사자	시설6급 김철영외 1인

□ 기타 조사사항

◦ 하자보증서사본 제출 : 제출***************************

◦ 저수조 직전 배수밸브 설치여부 : 설치

************************

***************************************

**********************************

**********************

□ 처리의견

***************************************************

***********************************************

**********************

****************************