	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 신설 및 보수 완료에 따른 검수계획

1. 현장지휘대 - 9585(2014.10.16.) 『소방용수시설(소화전) 신설  및 보수 완료에 따른 검수지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2014년 소방용수시설 신설 및 보수완료에 다른 검수계획을 아래와같이 실시하고자 합니다.

가. 조사대상 : 10개소[지상식 1, 지하식 9개소]

나. 조사일정 : 10월17일 – 10월27일(일제소방용수조사와 병행실시)                다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 보수공사 마무리 상태(도로포장 및 보수공사 마감 상태등)

3) 보수내역 일치여부 및 기타 사용상 이상유무 확인 등

라. 결과보고 : 2014 10.28.(붙임3 관리카드10부)

붙  임   1. 소방용수시설 신설 및 보수 26개소 보수내역서 1부

2. 소방용수시설 검수대상 신월10개소(2014년 신설) 1부

3. 관리카드결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	안영성		2팀장	代이준표		119안전센터장	10/16 정창우
협조자
시행	신월119안전센터-3760	(		)	접수		(		)
우	158-093	서울 양천구 신월3동 206-3번지 신월 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4119	/	ays00000@seoul.go.kr	/	대시민공개