문서번호	급수운영과-21383
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	10/16 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 10월 16일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모				김태환
탐지구역				방배1-14블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배1-14		민 원 (음청식)		서초구 효령로367 (방배동 539-9번지)		골목 담벼락에서 다량의 맑은물 유입건 탐지결과 지수조치 완료함.							100mm관로
방배1-14		민 원 (음청식)		서초구 효령로14다길8 (방배동 541-174번지)		지하 집수정에 맑은물 유입건 탐지결과 지하수로 판명.							100mm관로
반포1-01		민 원 (음청식)		서초구 사평대로 12길 52 (방배동 12-13번지)		공사장에 물이 도로에 유입건 탐지결과 누수 이상없음.							200mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 김인호		청담1-6		강남구 봉은사로 413일대 (삼성동 37-20번지)		누수징후없음			-		30건
서초	이천구 오의균		서초7		서초구 서초대로50길일대 (서초동 1579-4번지)		누수징후없음			-		58건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.