플라즈마 소독기 고장발생보고서
문서번호	현장대응단-6417	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			이선진	김옥석	10/16 장형순
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	플라즈마소독기 (인젝션 밸브)	관리부서		광진소방서 현장대응단
고 장 일 시	2014. 10. 16	장 소		감염관리실
발견 일시	2014. 10. 16. 플라즈마소독기 점검중
모델명	RENO-S30
원인 및 상태	- 원인: 소독제 주입밸브(인젝션 밸브) 고장 - 상태: 소독기 사용시 에러발생하며 작동 불능 상태
담당자 의견	- 소독기 A/S 업체 수리 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 16일 장비담당자 계급 소방교 성명 김일환 (인) 소방교 성명 이선진 (인) 소방교 성명 강덕구 (인) 광진소방서장 귀하

	현장대응단장