함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	용산구청장(토목과장)
(경유)
제목	민원처리를 위한 협조 요청(양지빌라)에따른 상수도 누수탐지 결과 회신

1. 토목과-12991(2014.10.15)호와 관련입니다.

********위 호와 관련하여 청파로 57가길 14 양지빌라 주변 누수확인 요청건에 대한 처리 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 구 간 : 용산구 청파로 57가길 14 양지빌라 옆 옹벽 둘레

나. 일 시 : 2014년 10월 16일

다. 결 과 : 민원인(*****************) 입회하에 상수도 관로 및

배관 누수탐지기로 탐지한 결과 누수처 없음을 알립니다.

붙 임 : 누수탐지 위치도 1 부 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	성성기		주무관	박혁순		급수운영과장	10/16 김영삼
협조자
시행	급수운영과-21162	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개