		강남수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(김*희님)

아리수 수질검사 신청민원이 접수되어 2014.10.16.일 현장방문하고 수질검사를 실시한 결과 먹는물

수질기준 이내로 적합하여 아래와 같이 보고 합니다.

성명	김명희
주소	서울특별시 서초구 태봉로2길 10 ( 우면동 네이처힐 7단지 ) ( 137 - 901 서초구 우면동 735-0 네이처힐 7단지 )
민원내용	705동 1207호 수도에서 냄새가 경미하게 나지만 주변 가정집에서 수질검사 결과 좋지 않은 성분이 나왔다고해서 수도 수질 검사를 의뢰함. * 집에 없을 수 있으므로 전화 후 방문 요청합니다. *

검사자	직급 :		시설관리7	성명 :		최국현	채수일자		2014년 10월 16일
검사일자	2014년 10월 16일						처리일자		2014년 10월 16일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.5			0.27			0.17			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.05

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*수돗물이 음용수로 적합한지 여부.	*수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 적합. *안심하고 음용하도록 안내.

끝.

주무관							최국현				수질팀장					김인학					행정지원과장					10/16 김형기
협조자
시행			행정지원과-21209										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		02)3146-4744							/전송			02)3146-4779					/														/	대시민공개