함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	경기도시공사사장
(경유)
제 목	지하매설물 현황자료 요청에 대한 회신

1. 다산시설팀-1351(2014.10.14.)호와 관련입니다

2. 지금푸른물센터 건설공사(오수관)와 관련하여 남양주시 가운사거리일대 도,송수관로 매설도면을 별첨과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며,

3. 아울러, 가운사거리에 매설되어 있는 도,송수관로는 서울시 노원구 등 9개구와 경기도 남양주시, 구리시일원의 약 548만명에게 수돗물을 공급하고, 구의 및 뚝도정수센터에 원수를 공급하는 중요한 도,송수관임으로, 사전 철저한 시공계획(도,송수관과의 충분한 이격 및 진동없는 굴착공법 등)에 따른 안전시공으로 상수도관 손괴가 발생치 않도록 각별히 유념하여 주시기 바랍니다

가. 도,송수관로 매설현황

- 송수관로 : D=2,400mm×3열

- 도수관로 : D=2,200mm×2열

나. 첨부 도수관로 매설도면의 매설깊이 및 위치는 실제와 상이 할수 있음

별첨 : 가운사거리 도,송수관로 매설도면 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	한충규		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	10/16 박기석
협조자	주무관	김동우
시행	원수관리과-1944	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지	/
전화	3146-5233	/전송	02-3146-2238	/	hck975@seoul.go.kr	/	대시민공개