문서번호	예방과-14743
결재일자	2014.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	代안희		전결 10/16 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********– 증축(설계변경)]

	1. 강동구청 건축과-24495(2014.10.14)『건축허가 신청에 따른 협의 (*********** 외1)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 16.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건 명	건축허가 협의서 검토결과 보고서 [*******************]
가. 동의요구내용 (증축-설계변경)				기 허 가
건 물 명	********			소 재 지	************* (***********)
구 조	양식 R/C조 지하1층 지상4층, 연면적 5,329.72㎡ 2개동 중, - 가동 : 변경전 - 연면적 2,778.4㎡, 변경후 - 연면적 3,523.68㎡(지상4층 545.88㎡ 증축)
	대지면적 3,478㎡, 연면적3,523.68㎡, 건축면적 1,362.48㎡
공 사 종 별	신축	용도	노유자시설(사회복지시설)			건축주	사회복지법인 우성재단
소방시설설계업체	㈜선화기술단 (일반 제송파1995-7호 기계/전기) -설계자 :이경자(기계), 강선순(전기)					대표자	전임수
적용소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(구조대), 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상조명등설비.
검 토 사 항	◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨 ◦ 피난․방화시설 적정함 ◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함
기 타 사 항	◦ 1차 설계변경 “가”동 : 변경전 – 3/1층 연면적 2,778.4㎡, 변경후 – 4/1층 연면적 3,523.68㎡(지상4층 545.88㎡ 증축)
나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.