문서번호	미생물검사과-1903
결재일자	2014.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	함영국	10/16 김복순

휴대용『잔류염소측정기』고장 발생 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

수질분석부 미생물검사과

『휴대용 잔류염소측정기』고장발생 보고

시료 잔류염소측정에 사용되는 수질분석기 전원불능으로 장비수리 사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 16.

보고자 : 주무관  한 지 선

가. 장 비 명 : 수질분석기(잔류염소측정기)

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	41**************8
모 델 명	Pocket colorimeter
제 조 사	HACH
구 입 처	******
설치 일자	2005.07.21
구입 가격	금671,000원정(금육십칠만일천원정)

나. 수리이력 : 없음

다. 고장내역 : 장비의 배터리 장착부분 부식 및 전원불능

전원 불능	배터리 장착부분 부식

라. 보고자 의견 : 빠른 시일 내 업체에 장비수리 관련 기술검토를 의뢰하고, 향후 그 결과를 보고하겠음. 끝.