음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	10/16 이상봉

공원음수대 관리실태 세부 점검표

□ 시 설 명 :  아시아공원

□ 위    치 :  잠실동 84번지

□ 점검일시 :  2014. 10. 16

□ 점 검 자 :  *********

□ 점검결과 : 2대

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리현황 가. 음수대 관리인 지정형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등	관리부서 및 관리인 지정여부 : 미부착 관리부서 전화번호 등 : 미부착
○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 - 작동여부 - 시설물 파손여부 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) ※ 수질검사표 부착여부	○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 : 청결 - 작동여부 : 작동 - 시설물 파손여부 : 파손없음 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부:0 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) : 2014.10.6. 검사실시 ※ 수질검사표 부착여부 : 0
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등) - 주변환경여건 : 청결 - 이용자 실태 : 손씻는 용도로 사용함.

공원음수대 관리실태 세부 점검표

□ 시 설 명 : 잠실공원

□ 위    치 : 잠실동 84

□ 점검일시 : 2014. 10. 16.

□ 점 검 자 : ***********

□ 점검결과 : 1대

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리현황 가. 음수대 관리인 지정형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등	관리부서 및 관리인 지정여부 : 미부착 관리부서 전화번호 등 : 미부착
○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 - 작동여부 - 시설물 파손여부 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) ※ 수질검사표 부착여부	○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 : 불결 - 작동여부 : 작동 - 시설물 파손여부 : 파손없음 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부:0 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) : 2014.10.6. ※ 수질검사표 부착여부 : 0
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등) - 주변환경여건 : 청결 - 이용자 실태 : 아이들 모래장난 후 손 씻는 용도로 사용

공원음수대 관리실태 세부 점검표

□ 시 설 명 : 진달래공원

□ 위    치 : 잠실동 338

□ 점검일시 : 2014. 10.16.

□ 점 검 자 :************

□ 점검결과 : 1대

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리현황 가. 음수대 관리인 지정형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등	관리부서 및 관리인 지정여부 : 미부착 관리부서 전화번호 등 : 미부착
○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 - 작동여부 - 시설물 파손여부 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) ※ 수질검사표 부착여부	○ 음수대 시설 가. 음수대 시설상태 - 청결상태 : 청결 - 작동여부 : 작동 - 시설물 파손여부 : 파손없음 나. 음수대 관리상태 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부:표지판 설치:0 - 수질검사 여부(분기별 1회 검사) : 2014.10.16. ※ 수질검사표 부착여부 : 0
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등) - 주변환경여건 : 청결 - 이용자 실태 : 아이들 물총놀이로 사용함.