문서번호	급수운영과-24751
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	10/16 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고  (구로구 2014-6)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 상수도 시설물에 대한 순찰 점검 결과 아래와 같은 사항이 발생하여 조치코자 합니다.

2014. 10. 16

보고자 : 시설주사보  황 청 연

□ 정비방향

- 철개침하 돌출 ⇒ 철개교체 및 인상

- 철개 개폐 불가 ⇒ 철개교체

- 변실 내부 균열 ⇒ 변실 정비

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	수량
6-1	오류동 19-102	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1
6-2	오류동 11-30	원형철개 (Φ648)	밸브교체	D=80밸브교체	1
6-3	신도림동 309-6(1)	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	2
6-4	신도림동 309-6(2)	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	2
6-5	신도림동 309-6(3)	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	2
6-6	구로동 317-38	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1
6-7	구로동 317-22	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	3
6-8	시흥대로161가길27	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-9	시흥대로161가길19	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-10	디지털로32가길60	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-11	디지털로32가길57	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-12	디지털로32가길88	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-13	구로2동 511-27	원형철개 (Φ648)	매몰정비	철개교체,변실정비	1
6-14	구로중앙로27나길20-6	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-15	구로중앙로27나길38	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-16	구로중앙로27나길32	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	2
6-17	개봉동340-1	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1
6-18	구로구 414-20(1)	중형철개	매몰정비	중형철개인상	1
6-19	구로구 414-20(2)	소형철개	매몰정비	소형철개인상	1
6-20	신도림동 296-45	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1
6-21	개봉동 403-83	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1
6-22	개봉동 403-183	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	수량
6-23	개봉동 403-195	원형철개 (Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비	1
6-24	구일로2길 60	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	4
6-25	구일로10길 27(농협)	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	1
6-26	구일로10길 27(농협)	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	1
6-27	구일로10길 27(농협)	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	1
6-28	구로중앙로31길26	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	2
6-29	구로중앙로31길26	원형철개 (Φ648)	맨홀정비요청 (도로과-9501)	철개교체및변실정비	1
6-30	개봉동 179-8	원형철개 (Φ648)	철개침하	철개인상 및 교체	1

□ 조치의견

상기와 같이 시설물 점검결과 지적된 사항에 대하여 2014년 구로구 관내 상수도시설물 소화전 공사업체(융성건설(주) 대표 하봉례)로 하여 보수코자 작업지시하고자 합니다.

가. 공사개요 : 구로구 오류동 19-102호 변실정비 외 29개소

나. 작업기간 : 2014. 10. 17 ~ 2014. 10. 27(10일간)

다. 소요예산 : 9,600천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.