문서번호	도로보수과-4628
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		도로보수과장
정원근		10/16 국중진
협조
	주무관		홍수종

도로굴착신청 현장조사서-가스3

2014. 10

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 용답동249-8
	성 명	(주)예스코(박정선)
굴착 위치		성동구 하왕십리동 242-178 ~ 홍익동 590
굴착 목적		왕십리뉴타운1구역 도시가스 인입배관공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	70.0	84.0	차도 관리청복구 도시가스(315mm)
	아스팔트	1.20	70.0	84.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 무학로(무학교 ⇒ 양지사거리 사이) 2차로
조사자 의견	1. 굴착라인 설정시 2차로 굴착요망, 10월중으로 공사완료 할 것. 2. 허가사항 준수철저 및 차도 10계명 준수 철저 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것 (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장복구 실시 할 것. 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2014. 10. 16

보 고 자  시설관리원 정 원 근