고장발생보고서(본서 3톤 보일러 가스버너)
문서번호	소방행정과-15168	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			김재형	최강의	10/16 김용규
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	주철섹션증기 보일러 가스버너			관리부서		소방행정과
고 장 일 시	2014. 10. 15.			장 소		본서 지하1층 보일러실
장 비 모 델	지맨스 가스버너
조 치 사 항	담파모터 불량
원인 및 상태	노후로 인한 고장
담당자 의견	15년 이상 사용한 가스버너로 모타 등 고장으로 교체 필요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역	담당자		비고
-		없	음		-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 16일 청사 담당자 계급 소방위 성명 김재형 (인) 종로소방서장 귀하