함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 야간급수 협조요청

1. 귀아파트, 귀건물의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 여의도동의 상수도 공급관망은 외부와 단절된 지역으로서 외부의 영향은 적게 받는 반면 여의도내에서의 각건물간의 상호 영향은 다소 많은 편에 속합니다.

3. 최근 여의도동에서 수돗물이 잘 나오지않는다는 민원이 접수되고 있어 원인을 살펴 본 바 대형 저수조설치 건물들의 주간 급수가 원인이 될 수 있음을 파악하였습니다.

4. 저수조가 설치된 건물은 건축허가시 야간에 저수조 급수하도록 조건부여되어 있습니다. 저수조 급수를 주간에 하는 것은 건축허가 조건 위반임을 알려드리니 허가조건을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	광장아파트 관리소장(150-762 서울특별시 영등포구 여의나루로 7),미성아파트 관리소장(150-795 서울특별시 영등포구 의사당대로 110),여의도자이주상복합 관리소장(150-918 서울특별시 영등포구 여의동로3길 10),전경련회관 관리소장(150-881 서울특별시 영등포구 여의대로 24)
★주무관	최광식		주무관	서규석		시설관리과장	전결 10/16 우종근
협조자
시행	시설관리과-23391	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개