투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질  관리 현장확인 기동반 운영)에 의거『마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.10.14)결과 시정할  내용을 다음과 같이 알려 드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고  그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.11.12일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 시험실 면적 확보

-  실험실내 일부 사무실 집기 비치등의 사용.

-  건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표5에 의거 적정 면적의 시험실을 확보 할 것.(100㎡이상)

○ 1012동 1층 바닥 슬래브 타설시 · 이어치기전 골재알, 레이턴스  제거 및 치핑후 콘크리트 타설 할 것.  끝

	서울특별시품질시험소장
수신자	SH공사사장,마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사 현장대리인 및 감리단장
주무관	고동오		품질지도과장	장동우		품질시험소장	10/17 권영찬
협조자	주무관	김태묵
시행	품질지도과-2043	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-6716	/전송	02)3462-7720	/	cnrn7@seoul.go.kr	/	대시민공개