문서번호	시설관리과-23468
결재일자	2014.10.17.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
안규태	김태식	10/17 우종근
협 조

단독수도계량기 설치 보고서

(신길동 4759-6)

2014. 10.

1. 제    목 : 단독 수도계량기 설치요청(신길동 4759-6)

2. 관련근거 : 서울특별시 급수공사업무 시행지침

* 공사담당부서의 장은 신축하는 공동주택으로서 50세대 이상인 경우는 단일 수도계량기(주 수도계량기)만을 설치하여야 하며, 50세대 미만의 경우는 수요가의 원에 의하여 단일 수도계량기(주 수도계량기)를 설치할 수 있다.

3. 현    황

○ 위    치 : 서울특별시 영등포구 신길동 4759-6번지

○ 사업시행 대표자 : ***

○ 신 청 인 : ******************

○ 건축용도 : 공동주택(아파트), 42세대

4. 보고내용

○ 상기 위치는 2014.10.06. 공동주택(아파트, 42세대)로 급수공사 신청하였음

○ 급수공사 승인 후, 작업지시 하였으나 사업시행대표자가 세대별 계량기를 자체(사재 계량기 설치) 관리코자 신청함에 따라

○ 수요가의 원에 의해 단일 수도계량기(주 수도계량기)만을 설치하고자 합니다.

5. 조치의견

○ 상기와 같은 사유로 단일 수도계량기(주 수도계량기, 80mm*1)만을 설치하고,

○ 기존 인수하였던 세대별계량기(42개)를 반납처리하고 현장민원과와 요금과에 통보하고자 함.

붙    임 :  단일수도계량기 설치 동의서 1부.  끝.