문서번호	인력개발과-19734
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
채정진		이병욱	10/17 김동익
협조

2014년 특정관리대상시설 점검 계획

2014. 10.

행 정 국

(인력개발과)

2014년 특정관리대상시설 점검 계획

특정관리대상시설(연수원)에 대하여 일제점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리 강화에 만전을 기하고자함

Ⅰ		추진근거 및 현황

□ 추진근거(민간위탁)

❍ 「재난 및 안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

－  특정관리대상시설 등의 지정·관리 및 정비

❍ 「재난 및 안전관리기본법시행령」 제31(특정관리대상시설등의 지정 등)

－ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

❍ 2014년 특정관리대상시설 일제조사 계획(도시안전과 ’14.9.5)

Ⅱ		관리대상 현황

□ 운영시설 : 3개소(속초, 서천, 수안보)

□ 운수원별 현황

구 분	속 초	서 천	수 안 보
개원일자	1997. 3. 15	2007. 6. 26	2008. 7. 11
객 실 수	80실	151실(단체용 15실)	110실(단체용 10실)
운영방법	직 영	민간위탁(HTC)	민간위탁(HTC)
규 모	지하2층~지상8층(1동) 연면적 7,122.27㎡	지하2층 ~지상4층(4동) 연면적 18,925㎡	지하2층~지상6층(3동) 연면적 21,735㎡

Ⅲ		추진계획

□ 추진개요

❍ 추진기간 : 2014.10.20.~11.30

❍ 점검대상 : 특정관리대상 시설

－  속초수련원, 서천연수원, 수안보연수원

※ 직영시설인 속초수련원은 수련원 자체 점검 시행

❍ 점 검 반 : 인력개발과 1명, 연수원 시설팀(전기,기계,가스,통신)

				점검총괄 (인력개발과, 건축1명)
	서천연수원						수안보연수원
	시설팀장						시설팀장
	․ 전기 1명 ․ 소방 1명 ․ 기계 1명 ․ 가스 1명						․ 전기 1명 ․ 소방 1명 ․ 기계 1명 ․ 가스 1명

※ 소방서 등 외부기관 점검사항 외부 기관점검 내용으로 대체

조 사 절 차		추진기간		추 진 내 용
시행계획수립		‘14. 10월		․ 조사대상 현황파악 및 자료수집 ․ 조사반편성 및 세부시행계획수립 등
⇓
일제조사실시		‘14. 10월 ～ 11월		․ 특정관리대상시설등 선별 ․ 안전점검 및 시설물 상태평가 안전등급 결정
⇓
조사결과조치		‘14. 11월		․ 특정관리대상시설 지정 및 위험요인 해소대책 수립(도시안전과에 통보) ․ 관리카드 작성 및 국가재난관리정보시스템에 점검결과 입력, 안전조치 통보

□ 점검방법 및 주요 점검사항

❍ 점검방법 : 기존 특정관리대상시설 전수조사 및 상태점검

❍ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
건 축 토 목	- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 - 옥상 물탱크, 물건적치 등 과하중 상태 - 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 등
전 기	- 수배전 설비 이상유무 - 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 - 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태 - 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부 - 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) - 승강기 안전관리 및 작동상태 등
기 계 가 스 소 방	- 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태 - 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부 - 소화기, 소방시설 상태 - 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 - 가스용기 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 등
유지관리	- 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 - 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 - 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

※ 세부사항 : 따로붙임 3 안전점검 체크리스트 참조

Ⅳ		점검결과 조치

□「시설물 상태평가 기준」(특정관리대상시설 등 안전등급 결정방법에 의한 안전등급 결정)

❍ 중점관리시설(A·B·C) 또는 재난위험시설(D·E)로 지정

❍ 조사결과 특정관리대상시설등의 변동사항을 「국가재난관리 정보시스템(NDMS)」에 입력

❍ 조사결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행

Ⅴ		행정사항

□ 점검계획 및 점검결과 제출 : 도시안전과

❍ ’14.11.28일까지 제출

따로붙임 : 1. 특정관리대상시설 등 지정대상 1부.

2. 시설물 상태평가기준 1부.

3. 안전점검 체크리스트 1부.

4. 관련서식 및 안전등급 결정방법 1부.   끝.