	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염성능검사 실시 계획 보고(88- 303호)

1. 송파소방서 민원접수 제3043(2014. 10. 15)호와 관련입니다

2. 현장 방염처리물품의 방염성능 검사를 다음과 같이 시험 하고자 합니다.

가. 관리번호 : 제88- 303호

나. 방염성능검사 의뢰 물품

○ 업 종 : 롤링핀 잠실점(11층이상고층건축물)

○ 품 명 및 수량 : 방염도료 합판 1개

다. 방염 처리 내역

○ 처리일자 : 2014. 10. 11~ 10. 12.

제조업체명	형식승인번호	제조년월일	대상표시번호	비고
극동방염(주)	염01-26	2014. 8. 1	EAAC 54380

○ 사용 방염제

○ 시료채취장소 : 지상 1층 1번 벽체

○ 방염 처리면적 : 31.45㎡

라. 방염성능 검사일 : 2014. 10.  17.(본서 방염시험실).  끝.

담당자	이명숙		예방팀장	조규철		예방과장	10/17 代조규철
협조자
시행	예방과-18161	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천동 29-1호	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	1963twin@seoul.go.kr	/	대시민공개